FIGURES AND TABLES FILE

Table 1: Comparison between single arc VMAT technique and dual arc VMAT technique in terms of PTV.

| PARAMETERS | SINGLE ARC VMAT | DUAL ARC VMAT | P-VALUE |
| --- | --- | --- | --- |
| CI | 1.144±0.049 | 1.175±0.057 | 0.033 |
| HI | 0.204±0.031 | 0.168±0.040 | 0.001 |
| ID (cGy) | 4082.54±689.34 | 4099.77±689.68 | 0.099 |
| V95 (%) | 89.89±1.54 | 92.290±1.38 | 0.000 |
| V110 (%) | 2.00±0.524 | 3.414±1.52 | 0.003 |
| Dmean (cGy) | 3052.56±21.69 | 3101.58±188.20 | 0.380 |
| Dmax (cGy) | 3683.12±33.21 | 3663.23±69.74 | 0.395 |
| MU/# | 1463.78±188.8 | 1361.31±166.8 | 0.012 |

Table 2. Comparison between single arc VMAT technique and dual arc VMAT technique in terms of OAR

| CRITICAL ORGAN | PARAMETE R | SINGLE ARC VMAT | DUAL ARC VMAT | P-VALUE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIPPOCAMP US | Dmax | 1733.32±41. 21 | 1680.58±3 1.22 | 0.000 |
|  | D100 | 1168.67±78. 81 | 1106±211 | 0.001 |
| SCALP | Dmean | 939.17±230. 51 | 990.50±25 0.46 | 0.013 |